PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK
NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
Obsah:

1. Připojení automatu přes port RS232

2. Připojení automatu přes port USB

3. Připojení automatu přes Ethernet 

Připojení automatu FATEK přes port RS232

1. Připojte PLC na napájecí napětí (230V /50Hz).
2. Propojte pomocí kabelu FBs-232P0-9F-150 port RS232 na  PC s portem RS232 automatu FATEK.

3. Nyní je třeba nainstalovat software WinProladder z dodaného CD pomocí průvodce instalací.
 [image: image1.png]£ Setup

WinProladder for Windows 95/98/NT/2000/Me Ver, 2.23-6318

|

am. This program wil

windows program






Program se standardně nainstaluje do složky „Program files“ – „FATEK“.

4. Po spuštění programu WinProladder je třeba nejprve nastavit správný port RS232.
[image: image2.png][ winProladder

Fle Edt View Projct Ladder | PLC Tool Window Help

W RunpLC Fa
W Goppic e b

Edting Under Rurri)
Ediing block save (o PLC. Gl

~=lolx|

Abandon the eding block

Online. Fiz
OffAine

Clear piC
Seiting »

Pproject Statis






Tento port je třeba zadat v záložce PLC-> Quick control -> Initialize PLC.

 [image: image3.png]@

Connestion Name

Rs232

advarced | ad Delete

Datsis

Aite Das

StaonNurber 1

Medhim Seiline

Por o comn

Baudse 3600

Paiy Even paiy

DaaBi Ths

Stop i Toe

ok | comn






V okně „On-Line“ je třeba nechat nastaveno „Connection Name“ RS232. Přednastavený port u automatu je COM1. Změna se provede tlačítkem „Edit“ a vybráním správného čísla portu.
[image: image4.png]Pot No.

i -

Baudfde:  [on 3]
Paiy [Evenpy =]
DataBit Foe =
Stop Bt |

X Cancel






Pokud nastavení proběhlo v pořádku, budete informováni o úspěšném spojení s PLC.
[image: image5.png]Connect To PLC

1)  SystemIniisization OK!





5. Nyní již můžete začít vytvářet vlastní projekt. Podrobnější informace naleznete v návodu na programování PLC FATEK.

Připojení automatu FATEK přes USB port
1. Připojte PLC na napájecí napětí (230V /50Hz).
2. Propojte pomocí USB kabelu USB port na  PC s USB portem automatu FATEK.
3. Po připojení k PC se automaticky spustí instalace driveru pro USB port FATEK. V tomto kroku je nutné vybrat ovladač, který je dodáván na tomto CD v adresáři usb_driver.
4. Po úspěšném nainstalování do PC budete vyzváni k restartu PC.
5. Nainstalovaný ovladač vytvoří v PC virtuální port ( např.: COM7). Tento port najdete například v operačním systému Windows XP pomocí  nabídky „Tento počítač“ –> „Spravovat“ a poté v okně „Správa počítače“ otevřete adresář „Porty“.  Bude to pravděpodobně nejvyšší port, který máte nainstalovaný. 
[image: image6.png]1
Otevit

Prozkaumat
Heda,

)

Pt stovou jednotku.
Odpojt siavou jednotku,

Vytvolt zéstupce.
Odstranit
Piemenovat

Viastnosti



 

[image: image7.png]=lolx|

(=) soubor ke Zobrazt Okno  Népovida [ISETE|
v amig2]
Spréva podtate (mistn) G

T, Syatémors nistrole
) Prohzez ot

Scllen siozky

Mistni Usivatelé a skupiny
Wistrahy a protokolovani vik
Sprévee zafizeni

g Uotize
[——
Osfragnentace dsku

Sprévs dski

p Sty 2 splhoce

1, Disketové jecnotky
o Diskov fdnatky
2 Grafiké adaptéry
S EEE 1394 Bus host controlers
2 Jednotky DUD nebo CDROM
- Kavesnice
2 Moniory
) My  iné polahovar zaient
Podtat
B 3 Porty (COM aLPT)
7 Komunikath port (CoM1)
7 Fort tiskémy (LPT1)
% prolfic Use-to-Seral Comm Port (COM4)
 Proceary
@ fadics disketovich jodnotek
Radice IDE ATA/ATAPT
| Peiicnd
D, Radice 2wk, videa a herich zafzeni
B Sitové adapatéry
3 Systémava zafzeni






6. Nyní je třeba nainstalovat software WinProladder z dodaného CD pomocí průvodce instalací.
 [image: image8.png]£ Setup

WinProladder for Windows 95/98/NT/2000/Me Ver, 2.23-6318

|

am. This program wil

windows program





Program se standardně nainstaluje do složky „Program files“ – „FATEK“.

7. Po spuštění programu WinProladder je třeba nejprve nastavit nainstalovaný USB port.
[image: image9.png][ winProladder

Fle Edt View Projct Ladder | PLC Tool Window Help

W RunpLC Fa
W Goppic e b

Edting Under Rurri)
Ediing block save (o PLC. Gl

~=lolx|

Abandon the eding block

Online. Fiz
OffAine

Clear piC
Seiting »

Pproject Statis






Tento port je třeba zadat v záložce PLC-> Quick control -> Initialize PLC.

 [image: image10.png]@

Connestion Name

Rs232

advarced | ad Delete

Datsis

Aite Das

StaonNurber 1

Medhim Seiline

Por o comn

Baudse 3600

Paiy Even paiy

DaaBi Ths

Stop i Toe

ok | comn






V okně „On-Line“ je třeba i pro USB komunikaci nechat nastaveno „Connection Name“ RS232. Přednastavený port u automatu je COM1. Změna se provede tlačítkem „Edit“ a vybráním správného čísla portu.
[image: image11.png]Pot No.

i -

Baudfde:  [on 3]
Paiy [Evenpy =]
DataBit Foe =
Stop Bt |

X Cancel






Pokud nastavení proběhlo v pořádku, budete informováni o úspěšném spojení s PLC.
[image: image12.png]Connect To PLC

1)  SystemIniisization OK!





8. Nyní již můžete začít vytvářet vlastní projekt. Podrobnější informace naleznete v návodu na programování PLC FATEK.
Připojení automatu FATEK přes Ethernet

1. Připojte PLC na napájecí napětí (230V /50Hz) a připojte buď modul FBs-CMx5E nebo rozšiřující desku FBs-CBE.

2. Rozšiřující deska FBs-CBE a moduly FBs-CMx5E obsahují převodník TP ethernet <> sériový port. Rozšiřující deska FBs-CBE má standardní ethernet TP konektor RJ45 a připojuje se standardním (k hubu) nebo kříženým kabelem (k síťové kartě). Moduly FBs-CMxxE mají konektor se šroubovacími svorkami.
	pin 
	standardní zapojení
	křížené zapojení

	3
	zeleno-bílá
	oranžovo-bílá

	6
	zelená
	oranžová

	1
	oranžovo-bílá
	zeleno-bílá

	2
	oranžová
	zelená


[image: image13.png]FAP—— roe

sovolesel D @lﬂﬂﬁun@#@

FBs.ON2SE






Připojení síťového kabelu standardní i křížené je uvedeno v tabulce (předpokládá se použití standardního ethernet TP kabelu se standardně zapojeným konektorem. Správné připojení do sítě je indikováno rozsvícením kontrolky LINK.
Před připojením modulu do sítě je třeba jej nakonfigurovat. K tomuto účelu slouží nástroj Ether_cfg. 

[image: image14.png]=lolx|

Ele about
Corfiguraton Charel
Intanet " Intemet " RS232

1P Address/Name. Etheret Address | OP Mode Comment Seq

Pioperis.





Stiskem tlačítka Scan Map v režimu Intranet dojde k prohledání lokální sítě a nalezené ethernet moduly jsou zobrazeny v přehledné tabulce. Poklepáním na řádek příslušný k modulu, který se má konfigurovat, se otevře další nabídka. Zde je třeba vyplnit konfigurační parametry podle místních podmínek sítě a požadavků na vlastnosti spojení. 

[image: image15.png]4" Adaptor's Properties

Fimware Versior: | 21

General

1P Address

Subnet Mask:
GateWay:

Host Name

Comment:

| Password

1000252

255.265.255.0

10001

noname

notinit

| Access Cantral |

Remote Canfig.

Operation Mode

Protocal; [Fatek

Baud Rete:
Parity: Even

Misc.

Enabled [~

Advance Selup.

Server )

9600

DataBit 7

~=lolx|

X Cancel





V záložce „General“ se vyplňují základní síťové parametry (hlavě IP adresa a pracovní mód – pro spojení s Winproladem je to mód Server) a nastavení sériového portu síťového portu převodníku (na obrázku je základní nastavení portů z výroby – 9600, even , 7 bit).

[image: image16.png]4" Adaptor's Properties

Fimware Versia:

50

General

- Change Password

Password

Current Passwar

New Passward,

Access Cantral |

d: No Password

Canfirm Password,

Change

Remave

Misc.

~=lolx|

X Cancel





Přístup do nastavení převodníku je možno chránit heslem v záložce „Password“.
[image: image17.png]B
Fimware Versior: | 5.0

General | Passward  AccessConol | Misc. |

Grant P

Base [P Address

X Cancel





V záložce „Access Control“ se nastaví IP adresy s oprávněním k přístupu. Je-li tabulka prázdná je možný přístup z libovolné IP adresy. 

[image: image18.png]=lo/x|
Fimware Versior: | 5.0

General | Passward | Access Cantral Misc. |

- FATEK Service Port Number

MajorPort  [500

Secondary Port 500

- ModBus Service Port Number

MajorPart  [502

Secondary Port [502

X Cancel





V záložce „Misc.“ lze nastavit port. Z výroby je přednastaven port 500 pro komunikaci Facon protokolem a 502 pro ModBus. 

Nastavení se přepíše do modulu po stisku potvrzovacího tlačítka OK. 

3. Nyní je třeba nainstalovat software WinProladder z dodaného CD pomocí průvodce instalací.
 [image: image19.png]£ Setup

WinProladder for Windows 95/98/NT/2000/Me Ver, 2.23-6318

|

am. This program wil

windows program






Program se standardně nainstaluje do složky „Program files“ – „FATEK“.

4. Po spuštění programu WinProladder je třeba nejprve nastavit port pro Ethernet.
[image: image20.png][ winProladder

Fle Edt View Projct Ladder | PLC Tool Window Help

W RunpLC Fa
W Goppic e b

Edting Under Rurri)
Ediing block save (o PLC. Gl

~=lolx|

Abandon the eding block

Online. Fiz
OffAine

Clear piC
Seiting »

Pproject Statis






Tento port je třeba zadat v záložce PLC-> Quick control -> Initialize PLC.

Z Winproladu je možné komunikovat s do sítě připojeným PLC obdobně jako po sériovém portu (menu PLC / On Line nebo File / Save As / To PLC) s tím rozdílem, že v dialogu On-Line se zvolí možnost spojení FATEK-UDP a vyplní se údaje uložené v ethernet modulu. 

[image: image21.png]Connestion Name

FATER

Add Edit Delete

¢
v

Data
1
Inteme{UDP)
1000252
500

[ Cancel





Stiskem tlačítka OK se Winprolad pokusí spojit s automatem. Komunikace je indikována poblikáváním kontrolek RX a TX. Pokud nastavení proběhlo v pořádku, budete informováni o úspěšném spojení s PLC.
[image: image22.png]Connect To PLC

1)  SystemIniisization OK!





5. Nyní již můžete začít vytvářet vlastní projekt. Podrobnější informace naleznete v návodu na programování PLC FATEK.
